[image: image1.jpg]


                                                                                                                                                                                

                                         ООО «ПКФ Вент-Сервис»    
         4443100,г. Самара, ул. Ново-Садовая, 3-533

               телефон/факс: (8462) 37-02-04;37-08-31                                                                                                      
         BEHTИЛЯТОPbl KPblШHblE И OCEBblE
                Цены указаны с учетом НДС в руб. и действуют с 01.06.2004 г.
	№ Венти-
	Электродвигатель
	Металл 

	лятора
	    кВт
	 об/мин
	 углерод.

	№4
	0,37
	1000
	5920

	
	0,55
	1000
	6110

	
	0,75
	1000
	6590

	№5
	0,55
	1000
	6830

	
	0,75
	1000
	7330

	№6,3
	2,2
	1000
	10480

	
	3
	1000
	11700

	№8
	3
	1000
	17100

	
	3
	750
	17650

	
	4
	750
	18600


[image: image2.png]


     
Вентиляторы осевые BO-06-300/BO-14-320
	[image: image3.png]SR
%‘s.'

N '9111

N < <

!
1»a)o
‘\\—



№ венти-
	Электродвигатель
	          Металл 
	 

	  лятора
	    кВт
	 об/мин
	 углерод.
	разнород.

	№3,15
	0,18
	1500
	2280
	-

	
	0,25
	1500
	2660
	-

	
	0,25
	3000
	2460
	-

	
	0,37
	3000
	2660
	-

	
	0,55
	3000
	2660
	-

	№4
	0,18
	1500
	3050
	-

	
	0,25
	1500
	3270
	5020

	
	0,37
	1500
	3270
	5080

	
	0,75
	3000
	3430
	5840

	
	1,1
	3000
	3510
	5840

	№5
	0,37
	1500
	3650
	5770

	
	0,55
	1500
	3720
	5980

	№6,3
	0,37
	1000
	4180
	6740

	
	0,55
	1000
	4240
	6770

	
	0,75
	1500
	4240
	6910

	
	1,1
	1500
	4750
	7700

	
	1,5
	1500
	4930
	7790

	№8
	0,75
	1000
	5520
	9680

	
	1,1
	1000
	5640
	10120

	
	3
	1500
	6930
	14320

	
	4
	1500
	7170
	15250


[image: image4.png]


             

  ООО «ПКФ Вент-Сервис»    
               4443100,г. Самара, ул. Ново-Садовая, 3-533
                телефон/факс: (8462) 37-02-04;37-08-31                                                                                             
[image: image5.png]



	   Цены на крышные вентиляторы дымоудаления ВКР ДУ

	
	
	
	

	                  Изготавливаются в соответствии с ТУ 4861-005-01395638-2003


	
	
	

	                   Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.УП001.В03798

	                            Сертификат соответствия РОСС RU.ББ02.Н02170
	

	                            Рабочее колесо имеет 12 загнутых назад лопаток
	

	      Предел огнестойкости не менее 2,0 часа при

	       Т=400˚C и не менее 1,0 часа при T=600˚C

	
	
	
	

	Наименование вентилятора
	Эл. двигатель
	Цена с НДС, руб.

	
	
	400˚С
	600˚С

	ВКР №4 ДУ
	0,37/1000
	30240
	31900

	ВКР №5 ДУ
	0,75/1000
	35230
	37190

	ВКР №5 ДУ
	2,2/1500
	35230
	37190

	ВКР №6,3 ДУ
	3,0/1000
	39050
	41390

	ВКР №6,3 ДУ
	5,5/1500
	39050
	41390

	ВКР №8 ДУ
	3,0/750
	52840
	56180

	ВКР №8 ДУ
	5,5/1000
	52840
	56180

	ВКР №10 ДУ
	5,5/750
	89830
	95230

	ВКР №12,5 ДУ
	18,5/750
	124180
	132400




