[image: image1.jpg]


                        


ЗАО НЗВЗ “Волгопромвентиляция”

ООО «ПКФ Вент-Сервис»

443100,г. Самара, ул. Ново-Садовая, 3-533

телефон/факс: (8462) 37-02-04;37-08-31

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВР 14-46 (ВР 300-45) среднего давления
   Цены указаны с учётом НДС в руб.  и действуют с 01.11.2004 года
	№ п/п
	Электродвигатель
	Исполнение

	
	
	углерод.
	разнород. 
	алюмин. 
	нержав. сталь

	
	об/мин.
	кВт
	обычные
	взрывозащищённые
	обычные

	2,5
	1500
	0,37
	4 380
	7 830
	9 110
	10 500
	8 820

	
	
	0,55
	4 520  
	8 080  
	9 370  
	10 810  
	8 950  

	
	
	0,75
	4 590  
	8 080  
	9 370  
	10 810  
	9 030  

	
	3000
	2,2
	4 840  
	9 130  
	10 580  
	11 080  
	9 420  

	
	
	3
	5 180  
	9 880  
	11 460  
	11 740  
	9 820  

	
	
	4
	6 400  
	12 700  
	14 710  
	13 870  
	11 100  

	
	
	5,5
	6 670  
	12 700  
	14 710  
	13 870  
	11 380  

	3,15
	1000
	0,55
	5 140  
	8 730  
	9 640  
	12 890  
	11 810  

	
	
	0,75
	5 260  
	9 720  
	10 830  
	14 190  
	11 870  

	
	
	1,1
	5 390  
	9 720  
	10 830  
	14 190  
	11 870  

	
	1500
	1,1
	5 260  
	9 720  
	10 830  
	14 190  
	11 870  

	
	
	1,5
	5 390  
	9 720  
	10 830  
	14 190  
	11 870  

	
	
	2,2
	5 670  
	10 820  
	11 950  
	14 660  
	12 210  

	
	
	3
	6 880  
	13 340  
	16 150  
	17 700  
	13 430  

	4
	1000
	1,1
	6 840  
	10 490  
	12 070  
	       17 830  
	16 130  

	
	
	1,5
	7 090  
	11 600  
	13 410  
	18 480  
	16 560  

	
	
	2,2
	8 420  
	13 400  
	15 440  
	20 620  
	18 200  

	
	
	3
	9 010  
	15 130  
	17 920  
	22 230  
	18 790  

	
	1500
	4
	8 340  
	13 400  
	15 440  
	20 620  
	18 120  

	
	
	5,5
	9 010  
	15 630  
	17 920  
	22 230  
	18 790  

	
	
	7,5
	10 350  
	19 360  
	20 900  
	27 000  
	19 880  

	
	
	11
	11 280  
	        20 400  
	21 940  
	28 040  
	21 060  

	5
	1000
	3
	10 560  
	19 230  
	22 800  
	29 330  
	25 690  

	
	
	4
	10 560  
	19 230  
	22 990  
	29 330  
	25 690  

	
	
	5,5
	12 150  
	22 760  
	24 950  
	33 540  
	26 960  

	
	
	7,5
	12 930  
	23 800  
	25 990  
	34 580  
	27 740  

	
	
	11
	18 940  
	27 060  
	29 260  
	37 830  
	33 190  

	
	1500
	11
	13 330  
	23 800  
	25 990  
	34 580  
	27 600  

	
	
	15
	19 220  
	26 970  
	29 250  
	37 740  
	33 470  

	
	
	18,5
	20 820  
	28 970  
	31 200  
	39 750  
	35 070  

	
	
	22
	23 750  
	32 380  
	34 560  
	43 150  
	38 010  

	
	
	30
	27 830  
	37 380  
	39 570  
	 48 160
	42 080  

	6,3
	750
	4
	15 460  
	30 580  
	34 010  
	45 840  
	39 310  

	
	
	5,5
	16 360  
	31 630  
	35 050  
	46 880
	40 210  

	
	
	7,5
	22 720  
	34 790  
	38 220  
	50 040
	46 570  

	
	
	11
	24 210  
	36 710  
	40 130  
	51 960  
	48 060  

	
	1000
	11
	21 640  
	34 880  
	38 310  
	50 130  
	45 490  

	
	
	15
	23 650  
	36 800  
	40 220  
	52 050  
	47 500  

	
	
	18,5
	28 220  
	42 700  
	46 120  
	57 950  
	52 080

	
	
	22
	32 390  
	59 320  
	62 740  
	74 570  
	56 240  

	
	
	30
	36 410  
	61 140  
	64 570  
	76 390  
	60 260  

	8
	750
	11
	29 050  
	55 270  
	61 180  
	69 980  
	67 740  

	
	
	15
	33 950  
	60 940  
	66 810  
	75 320  
	69 960  

	
	
	18,5
	41 150  
	69 600  
	82 180  
	91 560  
	79 070  

	
	
	22
	42 610  
	71 420  
	83 590  
	93 130  
	79 300  

	
	
	30
	49 670  
	82 200
	        92 470  
	103 950  
	86 440  

	
	1000
	22
	37 820  
	69 600  
	82 180  
	91 560  
	77 860  

	
	
	30
	41 850  
	71 420  
	83 590  
	93 180  
	

	
	
	37
	49 100  
	82 200
	92 500  
	ДО-44  
	550

	
	
	45
	61 150  
	106 600 
	116 830  
	ДО-45
	700  

	Виброизоляторы
	ДО-38 
	80
	ДО-40
	100
	ДО-42
	160

	
	ДО-39
	 100
	ДО-41
	110
	ДО-43
	250


 ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВР 4-75 (ВР 86-77; ВР 80-75) низкого давления

    Цены указаны с учётом НДС в руб.  и действуют с 1.11.2004 года
	№ п/п
	Электродвигатель
	Исполнение

	
	
	углерод.
	разнород.
	алюмин.
	нержав. сталь

	
	об/мин.
	кВт
	обычные
	взрывозащищённые
	обычные

	2,5
	1500
	0,12
	3 560  
	
	  
	
	7 630  

	
	
	0,18
	3 560  
	  
	
	
	7 630  

	
	
	0,25
	3 810  
	6 820  
	8 630  
	9 410  
	7 790  

	
	
	0,37
	3 810  
	6 820  
	8 630  
	9 410  
	7 790  

	
	
	0,55
	4 220  
	7 240  
	8 900  
	9 600  
	8 010  

	
	3000
	0,37
	3 810  
	6 820  
	8 630  
	9 410  
	7 790  

	
	
	0,55
	3 810  
	6 820  
	8 630  
	9 410  
	7 790  

	
	
	0,75
	4 120  
	7 240  
	8 900  
	9 600  
	8 010  

	
	
	1,1
	4 420  
	7 240  
	8 900  
	9 600  
	8 450  

	3,15
	1500
	0,25
	4 460  
	7 850  
	9 020  
	13 240  
	12 080  

	
	
	0,37
	4 460  
	7 850  
	9 020  
	13 240  
	12 080  

	
	
	0,55
	4 610  
	8 110  
	9 340  
	13 440  
	12 350  

	
	
	0,75
	4 690  
	8 110  
	9 340  
	13 440  
	12 350  

	
	
	1,1
	4 940  
	9 160  
	10 310  
	14 150  
	12 530  

	
	3000
	1,1
	4 690  
	8 110  
	9 340  
	13 440  
	12 910  

	
	
	1,5
	4 940  
	9 160  
	10 310  
	14 150  
	13 160  

	
	
	2,2
	5 200  
	9 160  
	10 310  
	14 150  
	13 160  

	
	
	3
	5 500  
	9 910  
	11 280  
	15 200  
	13 580  

	4
	1000
	0,25
	5 340  
	  
	  
	  
	 

	
	
	0,37
	5 660  
	8 810  
	10 850  
	18 340  
	17 120  

	
	
	0,55
	5 740  
	8 810  
	10 850  
	18 340  
	17 180  

	
	
	0,75
	5 990  
	9 870  
	11 860  
	19 050  
	17 350  

	
	1500
	0,55
	5 660  
	8 810  
	10 850  
	18 340  
	17 400  

	
	
	0,75
	5 740  
	8 810  
	10 850  
	18 340  
	17 440  

	
	
	1,1
	5 990  
	9 870  
	11 860  
	19 050  
	17 660  

	
	
	1,5
	6 130  
	9 870  
	11 860  
	19 050  
	17 660  

	
	
	2,2
	6 560  
	10 740  
	12 520  
	19 620  
	17 660  

	
	3000
	4
	7 400  
	14 080  
	16 560  
	20 470  
	18 250  

	
	
	5,5
	7 680  
	14 080  
	16 560  
	20 470  
	18 250  

	
	
	7,5
	8 550  
	 
	 
	  
	 

	5
	1000
	0,55
	7 520  
	11 560  
	14 250  
	22 280  
	21 910  

	
	
	0,75
	7 770  
	12 600  
	15 250  
	23 210  
	21 910  

	
	
	1,1
	7 890  
	12 600  
	15 250  
	23 210  
	21 970  

	
	1500
	2,2
	8 190  
	13 490  
	16 310  
	25 780  
	25 520  

	
	
	3
	8 980  
	16 020  
	21 890  
	27 560  
	25 520  

	
	
	4
	9 300  
	16 020  
	21 890  
	  
	  

	6,3
	1000
	1,5
	9 600  
	19 700  
	22 340  
	41 730  
	39 270  

	
	
	2,2
	11 240  
	20 430  
	24 470  
	43 510  
	39 270  

	
	
	3
	12 330  
	23 970  
	27 260  
	44 430  
	39 770  

	
	
	4
	12 330  
	23 970  
	27 260  
	44 430  
	  

	
	1500
	5,5
	12 330  
	23 970  
	27 260  
	44 430  
	42 660  

	
	
	7,5
	13 420  
	25 630  
	29 850  
	48 210  
	42 660  

	
	
	11
	14 100  
	26 670  
	30 190  
	49 040  
	42 660  

	8
	750
	4
	16 930  
	31 960  
	38 490  
	53 340  
	47 650  

	
	
	5,5
	17 780  
	33 450  
	39 520  
	54 380  
	48 180  

	
	1000
	5,5
	16 870  
	31 960  
	38 490  
	53 340  
	47 390  

	
	
	7,5
	17 610  
	33 450  
	39 520  
	54 380  
	47 810  

	
	
	11
	23 260  
	37 550  
	43 160  
	57 630  
	52 990  

	10
	750
	5,5
	25 780  
	53 110  
	55 500  
	95 430  
	92 330  

	
	
	7,5
	32 140  
	56 270  
	58 660  
	98 780  
	96 790  

	
	
	11
	33 630  
	58 190  
	60 580  
	100 180  
	97 930  

	
	
	15
	37 940  
	64 180  
	66 570  
	105 510  
	101 230  

	
	
	18,5
	45 120  
	80 800  
	83 190  
	121 770  
	110 470  

	
	
	22
	46 600  
	82 620  
	85 010  
	123 320  
	111 130  

	
	1000
	11
	31 060  
	56 360  
	58 760  
	98 780  
	95 950  

	
	
	15
	33 070  
	58 280  
	60 670  
	101 600  
	97 490  

	
	
	18,5
	37 640  
	64 180  
	66 570  
	107 900  
	102 920  

	
	
	22
	41 810  
	80 800  
	83 190  
	121 770  
	108 050  

	
	
	30
	45 830  
	82 620  
	85 010  
	123 320  
	110 030  








